## 标段一
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资额 | 建设单位
1 | 松门中学校园改造工程 | 图书艺术楼厕所改造；实验楼标本室天平改造；行政楼、办公楼楼梯扶手保养；工会活动室、员工宿舍、围墙维修及教师卫生间门、门套更换等。 | 48 | 温岭市松门中学
2 | 松门镇中学校园维修改造工程 | 实验楼1-4楼厕所整体改造；开水房危房拆除及两侧地面平整浇筑水泥地；厨房边仓库加固改造；除锈、油漆养护（南教学楼、北办公楼、楼梯扶手）及钢结构活动场地养护保养等。 | 48 | 温岭市松门镇中学
3 | 松门镇中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 33 | 松门镇中学
4 | 松门镇中心小学校园维修改造工程 | 塑胶操场周围下水井盖更换，塑胶操场部份修理；小青瓦屋面修筑及其他零星维修改造等 | 24 | 松门镇中心小学
5 | 松门镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 16 | 松门镇第二小学
6 | 松门三小教学楼地面及屋顶维修补漏工程 | 南幢教学楼屋顶拆除隔热板，做保温层及粉刷层；两幢教学楼一楼水泥地面拆除，重新用铺筑金刚沙水泥地面；教学楼小青瓦屋面维修等 | 36 | 松门三小
7 | 松门镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 20 | 松门三小
8 | 松门镇第三小学运动场改造工程 | 拆除运动场塑胶跑道3080平方米，重新铺10+3mm的EPDM面层；硅PU篮球场1690平方米改造。 | 145 | 松门三小
9 | 松门镇幼儿园东南园区暑假操场改造工程 | 东南园区操场铲除原塑胶地面，部分铺设泥土，磊高成不规则小山坡，贴草坪，局部地面硬化及铺设软垫等。 | 14 | 松门镇幼儿园
10 | 石塘中学老教学楼学生厕所窗维修改造工程 | 维修、更换部分铝合金窗等 | 10 | 石塘镇中学
11 | 石塘镇中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 8 | 石塘镇中学
12 | 石塘镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 22 | 石塘镇中心小学
13 | 石塘镇中心小学厨房改造工程 | 上马校区食堂地面沉降导致墙体断裂且面积小，一层厨房功能室拓展重新分割，二层餐厅改造，餐梯采购。食宿楼化粪池及隔油池重新构建及部分室外排污管路改造等。 | 75 | 石塘镇中心小学
14 | 石塘镇箬山小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 13 | 石塘镇箬山小学
15 | 箬山小学校舍维修改造工程 | 外墙面刷专用防水涂料，内墙乳胶漆修补施工。8间幼儿教室复原到普通教室和功能室等 | 40 | 石塘镇箬山小学
16 | 石塘镇钓浜幼儿园幼儿园维修改造工程 | 会议室天花板修补、外墙防水、外墙涂料、幼儿园基本修缮等。 | 10 | 石塘镇钓浜幼儿园
17 | 箬横镇中心小学校舍维修改造工程 | 部分教学楼及厨房外立面进行维修、安装下水管，对综合楼楼梯窗户维修。卫生间污水渗漏，增加二三层卫生间面积。改造卫生间及化粪池；保安室使用面积不足，需增加25平方米，开一扇门，改建一间办公室、墙面维修；厨房洗菜间封闭，安装门窗等。 | 48 | 箬横镇中心小学
18 | 箬横镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 34 | 箬横镇中心小学
19 | 箬横二小暑期校舍维修项目 | 教室门60扇更换及墙面修补等。 | 21 | 箬横二小
20 | 箬横镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 26 | 箬横二小
21 | 箬横镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 20 | 箬横三小
22 | 箬横三小教学楼卫生间改造工程 | 教学楼卫生间墙体、下水道、地面、天花板等。 | 30 | 箬横三小
23 | 箬横镇第三小学运动场改造工程 | 200米塑胶跑道面层拆除，重新铺10+3mm的EPDM面层，约2000平方；排水沟清理。 | 150 | 箬横三小
24 | 箬横镇第四小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 13 | 箬横四小
25 | 箬横四小校园维修改造工程 | 厨房和餐厅之间新建连廊；旧教学楼台阶有崩裂改造，约200平方米；部分教室内墙有开裂及脱落，部分楼道瓷砖及地面砖破旧及零星维修地面破损地砖，约500平方等 | 21 | 箬横四小
26 | 箬横镇新区小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 32 | 箬横镇新区小学
27 | 东铺中学劳动教育基地安全防护改造工程 | 保障“云耕苑”劳动教育基地安全使用，对池塘、河边进行安全防护及改造；电脑教室静电地板更换等 | 33 | 东铺中学
28 | 箬横镇东浦中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 15 | 东浦中学
29 | 贯庄中学教学楼综合楼楼顶及侧面补漏工程 | 校门口地面及排水改造；教学楼综合楼楼顶及侧面补漏；7间厕所门及档板改造等。 | 33 | 箬横镇贯庄中学
30 | 箬横镇贯庄中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 8 | 箬横镇贯庄中学
31 | 箬横镇中学校园维修改造工程 | 教学楼及办公楼16间男女厕所整体改造、全部教室木门更换、一张楼梯踏面改造等。 | 82 | 箬横镇中学
32 | 箬横镇中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 35 | 箬横镇中学
33 | 滨海镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 30 | 滨海小学
34 | 滨海二小食宿综合楼外墙及围墙改造工程 | 食宿综合楼外墙瓷砖掉落，需铲除、重新粉刷，约2100平方米；围墙铁栅栏除锈、加固、部分更换栏杆、墙体柱头粉刷，约150米。主席台顶棚钢结构除锈、油漆等。 | 42 | 滨海镇第二小学
35 | 滨海镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 28 | 滨海镇第二小学
36 | 滨海镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 13 | 滨海镇第三小学
37 | 滨海三小暑期校舍改造工程 | 书香楼、资源楼原小青瓦屋面改为现浇混凝土屋面及墙面改造，屋面面积约600平方米；室外厕所整体内部改造，面积约50平方米等。 | 90 | 滨海镇第三小学
38 | 滨海中学暑期维修改造工程 | 老教师宿舍楼72间卫生间及室内改造，屋顶防水重新做，换门等；新校舍阅览室维修改造等。 | 218 | 温岭市滨海镇中学
标段一合计 |  |  | 1584

## 标段二
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资额 | 建设单位
1 | 市方城幼儿园南屏园区厨房、餐厅维修改造工程 | 南屏园区厨房地面排水不畅，重新做排水沟，墙砖凹凸不平不易清洁，铲除后换光面瓷砖,教师餐厅改造；方城园区教师餐厅墙面、天花板维修改造等。 | 20 | 方城幼儿园
2 | 市级机关幼儿园总园功能补缺改造工程 | 幼儿基础运动区、情境游戏区、创意运动区、自然互动区建设花岗岩铺装，防腐木平台铺设、汀步建设、侧石安砌、廊架、沙坑、攀爬墙、木屋等建设，绿化苗木种植等。 | 100 | 市级机关幼儿园
3 | 市锦园小学厨房、功能室改造工程 | 厨房功能室整体扩大改造及设备采购，管道煤气接入；科学教室、美术教室及图书阅览室复原维修改造等。 | 60 | 锦园小学
4 | 锦园小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 31 | 锦园小学
5 | 三星小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 32 | 三星小学
6 | 市方城小学半地下室改造工程 | 钢架除锈保养；2个各约400平方米的半地下室改造成大空间活动室；约50平方米体育器材室改造等 | 40 | 方城小学
7 | 方城小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 25 | 方城小学
8 | 市横湖小学二层平台地面及消防改造工程 | 二层平台地面倾斜坡度较大，地面找平后EPDM铺塑胶面层，面积约700平方米；老校区和新校区消防联动改造等。 | 48 | 横湖小学
9 | 温岭市横湖小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 80 | 横湖小学
10 | 市太平小学厨房改造工程 | 厨房一楼各功能室扩大重新布置；油烟净化、新风、烟道等部分厨房设备需添置；二、三楼备餐间改造，面积约550平方米；厕所及化粪池改造等。 | 80 | 太平小学
11 | 市四中屋面及餐厅改造工程 | 宿舍楼3楼改造成教师餐厅，增加室外餐梯，宿舍楼和初二教学楼屋顶补漏、保温层维修。 | 65 | 市四中
12 | 市特殊学校校内无障碍改造工程 | 校内通道、楼梯及卫生间无障碍改造。 | 30 | 特殊学校
13 | 浙江开放大学温岭学院室外机动车车棚改造工程 | 室外机动车车位加设轻钢膜结构雨棚。 | 45 | 浙江开放大学温岭学院
14 | 温岭中学厕所及消防改造工程 | 实验楼一到五层学生厕所、风雨操场及校士艺术馆厕所改造；3幢学生宿舍排污总管改造；1、2幢宿舍消防水管重新更换；学生宿舍公共区域墙面刷涂料等。 | 105 | 温岭中学
15 | 温岭市第五中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 22 | 温岭市第五中学
16 | 城西小学马公校区维修改造工程 | 厨房初加工间、烹饪间地面、餐厅墙面改造；厨房小青瓦屋面维修；综合楼窗更换、楼梯栏杆更换及墙面粉刷改造；教学楼电线路改造等。 | 30 | 温岭市城西小学
17 | 城西小学运动场改造工程 | 250米塑胶运动场面层拆除重新铺10+3mm的EPDM面层，足球场拆除人造草，重新铺设人造草。 | 205 | 温岭市城西小学
18 | 温岭市城西小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 51 | 温岭市城西小学
19 | 城北小学教师宿舍楼、体艺馆屋顶改造工程 | 更换教师宿舍楼屋顶已风化的隔热板，屋顶渗漏改造；体艺馆渗漏改造。 | 30 | 城北小学
20 | 城北小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 42 | 城北小学
21 | 横峰小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 15 | 横峰小学
22 | 横峰小学教学楼及综合楼消防逃生通道新建工程 | 教学楼增设一座四层钢筋混凝土楼梯；综合楼增设一座三层钢筋混凝土楼梯；教学楼附近高压线入地改道。办公宿舍楼水电改造；东洋校区挑梁加固改造等。 | 100 | 横峰小学
23 | 城东小学食堂吊顶改造工程 | 一楼餐厅及厨房吊顶生锈腐烂严重需更换；综合楼及部分教学楼女儿墙开裂改造；体艺馆彩钢瓦屋面加不锈钢板防水改造等。 | 65 | 城东小学
24 | 温岭市第七中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 20 | 温岭市第七中学
25 | 温岭市城东小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 54 | 温岭市城东小学
26 | 温岭市百丈小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 7 | 温岭市百丈小学
27 | 市第七中学报告厅屋顶维修工程 | 报告厅屋顶维修等，约1000平方米。 | 35 | 温岭市第七中学
标段二合计 |  |  | 1437

## 标段三
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资额 | 建设单位
1 | 大溪中学变压器扩容厨房改造工程 | 厨房重新布局、部分设备更换，改造面积约600平方米；原油式变压器为400KVA，新增一只1000千瓦的干式变压器以及相关机柜、电缆线等，配电房改造等。 | 150 | 大溪中学
2 | 大溪中学运动场改造工程 | 400米塑胶运动场面层拆除重新铺10+3mm的EPDM面层，约8640平方米；篮排球场拆除硅PU面层，做排水沟、表面固化处理，面层铺4mm丙烯酸面层，约3400平方米。 | 370 | 大溪中学
3 | 大溪二中厕所及教学楼外墙改造工程 | 教学楼部分外墙空鼓和漏水部分铲除，重新刷涂料；教学楼、办公楼及宿舍楼卫生间内部整体改造等。 | 82 | 大溪二中
4 | 大溪三中厕所及宿舍楼外墙改造工程 | 教学楼厕所整体改造，宿舍楼南北墙面外墙改造，钢结构一体式门卫室采购等。 | 68 | 大溪三中
5 | 大溪镇第三中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 20 | 大溪三中
6 | 大溪镇第四中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 15 | 大溪四中
7 | 大溪四中教学楼北面外墙改造工程 | 教学楼北面外墙面砖空鼓和漏水部分铲除，重新刷涂料；单双杠场地改造等。 | 21 | 大溪四中
8 | 大溪镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 34 | 大溪镇中心小学
9 | 潘郎小学三个校区维修改造工程 | 部渎校区南边60米围墙严重倾斜，6根柱子断裂，维修改造；瓦屿校区教学楼内外墙及厕所改造；下陈校区和瓦屿校区钢结构一体式门卫室采购等。 | 39 | 潘郎小学
10 | 大溪镇潘郎小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 50 | 潘郎小学
11 | 大溪镇实验幼儿园白山园区围墙及活动场地改造工程 | 白山园区围墙维修，活动场地地面改造等，场地1200平方米，围墙70m。 | 20 | 大溪镇实验幼儿园
12 | 大溪镇方山小学体育馆墙面改造工程 | 原墙体采用石膏吸音板，经不起篮球等撞击，现已破败不堪，电线裸露，拆除重新采用陶铝吸音板改造 | 21 | 大溪镇方山小学
13 | 大溪镇方山小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 14 | 大溪镇方山小学
14 | 大溪二小教学楼内外墙改造工程 | 空鼓和漏水部分铲除，重新刷涂料等。 | 60 | 大溪二小
15 | 大溪镇麻车屿小学校舍木门改造工程 | 全校校舍木门更换为防盗门，88扇，屋面檐沟防水改造。 | 20 | 大溪镇麻车屿小学
16 | 大溪镇麻车屿小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 17 | 大溪镇麻车屿小学
17 | 大溪镇幼儿园冠城、古城园区消防梯维修工程 | 冠城、古城园区消防梯除锈改造；古城园区内外墙改造等。 | 36 | 大溪镇幼儿园
18 | 温峤镇实验幼儿园江厦园区屋面及墙面维修改造工程 | 江厦园区屋面及外墙补漏，天棚粉刷剥落重新粉刷等。 | 10 | 温峤镇实验幼儿园
19 | 温峤二小教学楼走廊地面改造工程 | 教学楼走廊地砖起鼓剥离严重，拆除地砖，做水磨石地面等。 | 16 | 温峤镇第二小学
20 | 温峤镇第二小学运动场改造工程 | 200米运动场塑胶面层拆除，重新铺10+3mmd的EPDM面，2500平方，运动场中间地面混凝土硬化，铺人工草坪，面积1310平方，排水沟200米。 | 98 | 温峤镇第二小学
21 | 温峤镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 8 | 温峤镇第二小学
22 | 温峤镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 17 | 温峤镇第三小学
23 | 温峤镇中心小学焦桐校区运动场改造工程 | 拆除操场塑胶及混凝土基层，总面积2000平方，重新做10+3mm的EPDM面层塑胶面积1000平方，中间铺人造草坪800平方，排水沟100米。 | 70 | 温峤小学
24 | 温峤镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 8 | 温峤镇中心小学
25 | 温西中学教师宿舍整体改造工程 | 老宿舍4层2个单元44间宿舍，16个厨房，卫生间32个，内外墙重新粉刷及给排水、电路等改造。 | 165 | 温西中学
标段三合计 |  |  | 1429

## 标段四
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资额 | 建设单位
1 | 新河镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 10 | 新河镇中心小学
2 | 新河镇长屿小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 38 | 新河镇长屿小学
3 | 塘下小学教学楼廊道及空调线路改造工程 | 一至四楼廊道地面向内倾斜，有多处裂缝，雨后教室门口积水严重，拆除原水磨石面层，找坡后重新做水磨石（一层采用花岗石）；企业已赠送安装24间48台空调，需拉空调线路等。 | 20 | 新河镇塘下小学
4 | 新河镇中心小学及肖家桥校区校舍维修改造工程 | 行政楼小青瓦拆除改现浇；墨香楼东立面外墙面砖脱落，铲除改造；肖家桥校区教学楼外墙及新征活动场地绿化改造等。 | 58 | 新河镇中心小学
5 | 高桥小学厨房改造工程 | 厨房功能室整体改造及设备采购等 | 40 | 新河镇高桥小学
6 | 新河镇高桥小学运动场改造工程 | 250米环形运动场原塑胶面层拆除，重新铺10+3mm的EPDM面层，改造面积约3300平方。 | 150 | 新河镇高桥小学
7 | 新河镇高桥小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 30 | 新河镇高桥小学
8 | 新河镇中心幼儿园总园操场塑胶跑道改造工程 | 总园操场塑胶面层胶粒严重脱落，影响幼儿活动，拆除塑胶面层，重新铺8+5的EPDM面层；楼梯走廊PVC地板更换；厨房局部改造；复合地板压条更换等。 | 52 | 新河镇中心幼儿园
9 | 新河镇中学校舍维修改造工程 | 50米围墙拆除重建；创新楼半圆处外墙瓷砖铲除涂料及屋面做防水；楼梯走廊天平批灰掉落重新做涂料；学生宿舍70间排污立管堵漏；普通教室贴面砖墙裙，约1200平方米；学生餐厅加一座室外餐具运送梯（新河镇卫生监督所要求）等 | 58 | 新河镇中学
10 | 长屿中学学生餐厅及教师宿舍楼电路改造工程 | 教师宿舍楼室内电路线路老化改造，加装空调线路；原一层、二层学生餐厅备菜间拓宽改造；综合楼消防管道改造；教学楼楼梯栏杆改造等。 | 52 | 长屿中学
11 | 新河中学春晖楼改造工程 | 拆除第五层，屋顶做防水隔热，改造供水管路，外墙面粉刷，楼道粉刷，部分房间渗水修复等。 | 45 | 温岭市新河中学
12 | 泽国三中体育馆维修改造工程 | 体育馆地板更换，屋顶补漏，墙壁修补；校园铁丝防护墙更换等。 | 36 | 泽国三中
13 | 泽国镇第三中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 28 | 泽国三中
14 | 泽国镇幼儿园校舍暑期维修改造工程 | 联树分园：油污池改造，园门口膜结构改造。文昌分园：厨房维修；600平方米塑胶地面拆除，重新做8+5EPDM；约100平方米厕所屋顶拆除，改造为混凝土屋面。下郑分园：门卫改造及设备采购。 | 80 | 泽国镇幼儿园
15 | 泽国镇中心小学厨房及功能室改造工程 | 3个音乐室墙面及天平增加吸音板等改造；厨房功能室内部整体改造；在萃恩楼三楼进行国防馆内部维修改造等。 | 85 | 泽国镇中心小学
16 | 泽国镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 50 | 泽国镇中心小学
17 | 泽国二小及三个校区暑期维修改造工程 | 本部教学楼、综合楼走廊墙裙墙面瓷砖更换，约2000平方米；厨房功能室局部改造，440平方米餐厅地面改造；郑颜校区教学楼更换铝合金门窗、厨房功能室整体改造及设备采购；凤城校区消防楼梯加顶及教学楼南幢雨水管安装；茶山校区屋顶漏水及部分门窗更换修理等 | 110 | 泽国二小
18 | 泽国镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 65 | 泽国镇第二小学
19 | 泽国三小变压器扩容工程 | 新建80平方米的变压器房、线路改造等 | 52 | 泽国三小
20 | 泽国镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 18 | 泽国三小
21 | 泽国镇第四小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 24 | 泽国镇第四小学
22 | 泽国二中配电改造及老旧线路改造 | 变压器已经严重超负荷，经常跳闸、电线老化发热，配电房改造升级及老旧线路更换改造等；食堂局部改造；学生宿舍楼顶补漏等。 | 140 | 泽国二中
23 | 泽国四中师生公寓室内改造工程 | 师生公寓内墙粉刷剥落严重，需要重新粉刷等。 | 12 | 泽国四中
24 | 泽国镇第四中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 7 | 泽国四中
25 | 泽国五中学生公寓内部整体改造工程 | 学生公寓内部卫生间、地面、墙面天平、电线及给排水整体改造等。 | 135 | 泽国五中
26 | 泽国镇第五中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 15 | 泽国五中学
标段四合计 |  |  | 1410

## 标段五
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资额 | 建设单位
1 | 城南小学学校围墙维修改造工程 | 围墙铁栅栏锈蚀损坏，更换改造，卫生间等零星修缮。 | 10 | 城南小学
2 | 城南镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 38 | 城南镇中心小学
3 | 城南镇第二小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 35 | 城南镇第二小学
4 | 城南二小老教学楼内外墙改造工程 | 老教学楼内外墙墙面改造，外墙局部拆除粉刷层，其他铲除涂料层，刷涂料，内墙铲除涂料层，贴纤维网，刷涂料；铝合金窗维修；化粪池及排污管道改造等。 | 65 | 城南二小
5 | 城南镇第三小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 35 | 城南镇第三小学
6 | 城南镇中心幼儿园变压器扩容工程 | 变压器由125KVA扩容到400KVA（更换），空调线路改造等。 | 48 | 城南镇中心幼儿园
7 | 坞根镇幼儿园总园供水系统改造工程 | 总园供水管路改造230米，增设水泵水箱等。 | 20 | 坞根镇幼儿园
8 | 坞根镇中学综合楼厕所改造工程 | 综合楼一、二层厕所整体改造等。 | 15 | 温岭市坞根镇中学
9 | 石桥头中学教学楼走廊改造工程 | 教学楼走廊墙面贴1.5米高瓷砖，上部刷乳胶漆，外墙局部修补等。 | 40 | 石桥头中学
10 | 石桥头镇中学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 17 | 石桥头镇中学
11 | 石桥头镇中心小学空调进教室项目 | 空调线路改造 | 50 | 石桥头镇中心小学
12 | 石桥头小学厨房改造工程 | 厨房地面下沉严重，挖除原有厨房地面进行重新浇筑，水管维修，餐梯采购安装；大会堂墙面吸音板发霉破裂，天花板发霉掉落，操控台地板泡水严重，局部维修；其它零星修缮等。 | 36 | 石桥头小学
13 | 温岭市学校教室灯光改造工程 | 2200间中小学普通教室照明灯光改造 | 940 | 教育局
标段五合计 |  |  | 1349